## Sheet1
建设工程项目主材设备价格备案表
工程名称：松阳湖铁路10kV专用线工程配电工程(工业站)
备案编号：
序号 | 名称 | 基本配置技术参数 | 单 位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注
[5 empty] | 报审价 | 初审价 | 报审价 | 初审价
1 | 欧式箱式变压器 | SCB13-400kVA | 个 | 1 | 225085 | 135083 | 225085 | 135083 | 参考广材网及其他渠道询价
2 | 接地故障指示器 | SFI-2C2 | 组 | 2 | 13964 | 2000 | 27928 | 4000 | 参考其他工程类似单价
3 | 真空断路器 | SFI-2C2 | 个 | 1 | 33900 | 14800 | 33900 | 14800 | 参考其他工程类似单价
4 | 铜芯电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*70 | 米 | 325 | 308.22 | 163.659 | 100171.5 | 53189.175 | 参照岳阳市2019年第4期信息价
5 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 8.7/15kV 3×70 |  | 个 | 1 | 501.53 | 225.6 | 501.53 | 225.6 | 参考其他工程类似单价
6 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 8.7/15kV 3×70 |  | 个 | 1 | 747.22 | 248.4 | 747.22 | 248.4 | 参考其他工程类似单价
7 | CPVC电力管φ167*8 |  | 个 | 312 | 138 | 58.26 | 43056 | 18177.12 | 参照岳阳市2019年第4期信息价

## Sheet2
询价备案表白杨湖公租.xls 兼容性报表
运行时间: 2020-8-28 16:32
如果工作簿以早期的文件格式保存或在早期版本的 Microsoft Excel 中打开，将无法使用下列功能。
轻微保真损失 | 发生次数 | 版本
所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式。这些格式将被转换为最相近的可用格式。 | 8 | Excel 97-2003