| # 建设工程造价咨询报告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称: | 桔园路标准化厂房正式用电工程 |  |
| 建设单位： | 湖南临港开发投资集团有限公司 |  |
| 编审人员： | 宋捷 李玲 罗伶俐 |  |
| 编审单位名称：湖南天辉工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 2021年3月1日 |  |  |

湖南天辉工程项目管理有限公司

湘天辉咨询[2021]第094号

关于桔园路标准化厂房正式用电工程

预算审核的咨询报告

湖南城陵矶新港区财政局财政投资评审办公室： 受贵单位的委托，我公司根据贵单位提供的资料，遵照国家有关政策的规定，对桔园路标准化厂房正式用电工程预算进行审核工作： 参与本次咨询工作的造价工程师慎重声明： 1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的； 2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论； 3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任。 4、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章）： 注册证号：

| 一、委托单位：湖南城陵矶新港区财政局财政投资评审办公室 二、建设单位：湖南临港开发投资集团有限公司 三、设计单位：岳阳电力勘察设计院有限公司 四、工程名称：桔园路标准化厂房正式用电工程 五、工程概况： 本工程为桔园路标准化厂房正式用电工程，主要建设内容包括：新建箱变基础2座，直线井2座，转角井2座，欧式箱变台，YJV22-3*120电缆210米，YJV22-3*70电缆20米，柱上断路器1套等； 具体详见审核报告书。 - 六、审核依据： - 湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号文“关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知”； - 湖南省建设工程造价管理总站 湘建价市〔2020〕46号“关于机械费调整及有关问题的通知”； - 岳阳电力勘测设计院有限公司设计的《湖南城陵矶临港开发有限投资有限公司配电工程（桔园路厂房）》施工图20-3137-101号； - 材料单价价格参考《岳阳工程造价》2020年第6期（11-12月）信息价，其他材料单价价格参考岳阳市市场价； - 国鼎和诚招标咨询有限公司出具的《关于桔园路标准化厂房正式用电工程预算的审核报告》GDZX基审字（2020）第489号； - 其他相关资料。 七、审核方法： 接受委托后，我们指派专业造价工程师参与本次的造价咨询工作，本工程采用全面审核法，根据委托单位提供的资料并核对验证，对工程量的计算、价格的确定、标准套用、税费的选定等我们认为必要的审核内容进行全面审核。 八、审核时间：2021年2月25日至2021年3月1日。 九、审核结论： 本工程送审金额为892571.89元，审定金额为849198.27元（大写：捌拾肆万玖仟壹佰玖拾捌元贰角柒分），其中建安费用837663.14元，设计费11535.13元，核减总金额为43373.62元。 十、审核说明： - 本工程综合单价下浮15%（询价主材设备除外）； - 部分工程量及主材单价核减； - 专变高压计量装置按15000元/个暂估列入，结算时按实际提供的发票计取； - 停电负荷转移措施费按20000元/项暂估列入，结算时按实际提供的发票计取； - 土方外运距离暂按5KM计算，结算时据实调整。 十一、附件： - 1、工程预算书； - 2、桔园路标准化厂房正式用电工程设计服务费计算表； - 3、工程预算最终汇总表； - 4、工程造价指标分析表； - 5、工程评审对比表。 |  |
| --- | --- |
| （此页无正文） |  |
|  | 项目负责人（签章）： |
|  | 湖南天辉工程项目管理有限公司（盖章） |
|  | 二○二一年三月一日 |