## Sheet1
主要材料（设备）市场询价备案表
工程名称：桔园路标准化厂房正式用电工程
序号 | 材料（设备）名称 | 基本配置技术参数 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注
|  |  |  | 送审数量 | 审核数量 | 送审价 | 询价 | 送审价 | 询价
1 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | m | 20 | 20 | 137.5 | 141.28 | 2750 | 2825.6 | 询价除税
2 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*120mm2 | m | 210 | 210 | 191.5 | 225.61 | 40215 | 47378.1 | 询价除税
3 | 杆上设备 真空断路器 | ZW20-12F/630 | 台 | 1 | 1 | 16539.5 | 22680 | 16539.5 | 22680 | 询价除税
4 | 电力管 | CPVC-167/8 | m | 400 | 376.21 | 50.7 | 53.66 | 20280 | 20187.4286 | 岳阳第六期信息价（除税价）
合计（元） | [7 empty] | 79784.5 | 93071.1286