**市政工程造价指标分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 桔园路标准化厂房正式用电工程 | | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | | | |
| 工程地点 | | 岳阳市 | | | | | 建设年份 | |  | |
| 路径总长 | | 145m | | 路幅宽度 |  | | | | | |
| 结构层组成 | |  | | | | | | | | |
| 道路等级 | |  | | 其他 |  | | | | | |
| 工程总造价 | | 837663.14元 | | 每米造价 | 5776.99元/m | | | | | |
| 计价模式 | | ☑定额  □清单 | | | 计价类型 | | □概算  ☑预算□结算 | | | |
| 计价依据 | | 湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号文“关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知 | | | | | | | | |
| 项目 | | | 主要特征描述 | | | 单项造价 | | 占总造价  比例 | | 造价指标数据元/m |
| 道  路 | 土石方 | |  | | |  | |  | |  |
| 桩基 | |  | | |  | |  | |  |
| 基层 | |  | | |  | |  | |  |
| 层面 | |  | | |  | |  | |  |
| 边石 | |  | | |  | |  | |  |
| 电力管道 | | | 2孔CPVC-167/8，含管道敷设、挖电缆沟土方、土方外运、混凝土垫层、砂石回填、警示带安装 | | | 72922.56元 | | 8.71% | | 502.91 |
| 河道驳岸 | | |  | | |  | |  | |  |
| 桥梁 | | |  | | |  | |  | |  |
| 交通标志工程 | | |  | | |  | |  | |  |
| 排水工程 | | |  | | |  | |  | |  |
| 消防工程 | | |  | | |  | |  | |  |
| 照明工程 | | |  | | |  | |  | |  |
| 绿化工程 | | |  | | |  | |  | |  |
| 综合通信工程 | | |  | | |  | |  | |  |