# 岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程预算审核报告

# 湘华广审字[2021]第 36号

委托单位：湖南城陵矶新港区财政局评审办

湖南华广工程咨询有限公司

湖南·岳阳

二〇二一年四月九日

目    录

一、评审报告简介

二、造价评审报告

- 工程量清单最高限价

- 送审资料

评审报告简介

一、评审项目名称：岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程

二、建设单位：湖南临港开发投资集团有限公司

三、委托单位：湖南城陵矶新港区财政局评审办

四、咨询单位：湖南华广工程咨询有限公司

五、评审人员：注册造价师王红梅、叶文潮、焦莉丽。

六、评审日期：本咨询报告2021年4月2日开始，至4月8日出具初稿，4月9日出具正式报告。

七、报告编号：华广审字[2021]第 36号

八、报告结论

经评审岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程

工程造价为：1979760.10元（大写：壹佰玖拾柒万玖仟柒佰陆拾元壹角整）

湖南华广工程咨询有限公司

2021年4月9日

# 湖南华广工程咨询有限公司

# HUNAN  HUAGUANG  CONSTRUCTION  CONSULTING  CO.,LTD

# 报 告 书

## PROCES-BERBA

# 湘华广审字[2021]第36号

岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程预算审核咨询报告

湖南城陵矶新港区财政局评审办：

受贵单位委托，根据财政部、建设部财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》和湖南省人民政府令第192号《湖南省建设工程造价管理办法》的规定，我司组织专业人员对岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程进行了审核，审核中我们本着实事求是，客观公正的原则，并通过复核，预算评审工作已完成，现将预算评审工作情况汇报如下：

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1．我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2．本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3．本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4．我们与本咨询报告中的审核对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5．委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师：                      注册证号：

一、建设单位：湖南临港开发投资集团有限公司

二、建设工程名称：岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程

三、工程概况：

本项目为岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程，包含主要包括10kV高压一进四出环网柜、3*95高压铜芯电缆820米、3*70高压铜芯电缆790米、电缆保护管、设备基础、接地、电井、土方开挖、回填等（详见本项目预算书）。

四、评审依据：

1、根据大为评审的预算稿及岳阳电力勘测设计院有限公司的本工程施工图。

2、《湖南省建筑工程消耗量标准》（2020）、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》（2020）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2020）、《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（2020）。

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000-2013）。

4、湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。

5、湘建价市[2020]46号湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知。

6、材料按岳阳市造价管理站发布的二0二一年第一期信息价并结合市场行情确定。

五、评核方法及过程：

我们采用的是逐项详细审核法。审核人员在熟悉全部资料的基础上逐项核对，按国家有关工程造价咨询的法律法规详细审核定额的套用和费用的计取，实施了包括咨询和市场调查等必要的审查程序，得出审核结果。

六、评审说明：

1、设计费单独计算。

2、送审预算中没有计算箱变，图纸设计有3台箱变，审核根据送审预算没有计算箱变。

3、环网柜系统调试定额子目修改。

4、停电搭火费，高压表计按岳发改价商﹝2018﹞395号计取，结算需根据收费票据按实调整。

5、电缆沟槽破除人行道暂定做法为：破坏性破除块料面层5cm、砼垫层20cm；破除水泥路面暂定做法为：砼路面20cm；破除厂区道路暂定做法为：沥青混凝土路面6cm，水泥稳定料10cm，结算需按实调整。

6、箱变基础土建部分中未明确的现浇台阶、通风窗尺寸，结算需按实调整。

7、环网柜、箱变基础土建图纸中未明确集水坑与剪力墙内侧做法，暂未计，结算需按实调整。

8、土、石方外运按5KM计算。

9、人行道板按透水砖计算，透水砖主材利旧暂按1m2计算，结算按实际发生工程量调整。

10、优惠15%。

11、审核扣除预算中计取的5%不可预见费。

七、评审结论：（明细见附表）

送审金额为：2140066.72元（贰佰壹拾肆万零陆拾陆元柒角贰分）

审定金额为：1979760.10元（壹佰玖拾柒万玖仟柒佰陆拾元壹角整）

核减金额为：160306.62元（壹拾陆万零叁佰零陆元陆角贰分）

此页无正文

项目负责人：                               报告编制人：

报告复核人：

湖南华广工程咨询有限公司

2021年4月9日