## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 257880.43
1 | 直接费 |  |  |  |  | 246637.52
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 21555.69
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 216043.92
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 9037.91
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 6932.27
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 4311.36
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 2891.51
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 412.61
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 2478.9
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 2155.57
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 15501.74
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 276273.68
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 24864.63
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 301138.31
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 安装工程 | [6 empty] | 257880.43
1 | 031001006001 | PE塑料管安装 |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PE管 DN250 SDR17 PE100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、管道试压、气密性试验 | m | 569.3 |  | 410.28 | 233572.4
1.1 | C10-1958 | 室外燃气塑料管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 250 |  |  | 10m | 56.93 |  | 3953.67 | 225082.43
1.2 | C8-2951 | 空气吹扫 公称直径(mm以内) 300 |  |  | 100m | 5.693 |  | 549.93 | 3130.75
1.3 | C8-2930 | 低中压管道泄漏性试验 公称直径(mm以内) 300 |  |  | 100m | 5.693 |  | 941.51 | 5360.02
2 | 040205004001 | PE塑料警示板 |  | 1.类型:PE塑料警示板 | 块 | 30 |  | 22.07 | 662.1
2.1 | 借D5-894 | 警示板安装 |  |  | 100m | 0.3 |  | 2207.35 | 662.21
3 | 040501020001 | 燃气管示踪线 |  | 1.规格:燃气管示踪线 | m | 525.3 |  | 2.08 | 1092.62
3.1 | 借D5-895 | 示踪线安装 |  |  | 100m | 5.253 |  | 207.81 | 1091.63
4 | 040501020002 | 燃气管警示带 |  | 1.规格:燃气管警示带 | m | 525.3 |  | 1.58 | 829.97
4.1 | 借D5-893 | 警示带安装 |  |  | 100m | 5.253 |  | 157.93 | 829.61
5 | 031003005001 | 直埋球阀安装 |  | 1.球阀材质:PE球阀 2.球阀规格:DN250 3.连接方式:热熔连接 | 个 | 2 |  | 7011.38 | 14022.76
本页小计 | [8 empty] | 250179.85
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | C8-1640 换 | 低压塑料阀门(热熔) 外径mm以内 100 单价*2.5 |  |  | 个 | 2 |  | 7011.38 | 14022.76
6 | 040504001001 | 砌圆形阀门井 |  | 1.井室内空;φ1*0.76m 2.收口内空;φ1～0.7*0.84m 3.井口内空;0.7*0.4m 4.垫层种类;商品砼C15 5.垫层厚度;10cm 6.砖墙厚度:24cm 7.砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆 8.抹面砂浆:防水砂浆1:2 9.活动井盖;球墨井盖座 10.井盖规格;Φ700mm | 座 | 2 |  | 2068.66 | 4137.32
6.1 | 借D5-1876 换 | 燃气管井 PE直埋阀阀门井(圆型) 砖砌 管径900mm以内 转干混砂浆 |  |  | 座 | 2 |  | 2068.66 | 4137.32
7 | 040504001002 | 砌方形检测井 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:砌方形检测井 | 座 | 1 |  | 650 | 650
7.1 | 补子目4 | 检测井（方形井） |  |  | 座 | 1 |  | 650 | 650
8 | 040501014001 | 新旧管道连接 |  | 1.旧管规格:公径250mm 2.新管规格:公径250mm | 处 | 2 |  | 1456.63 | 2913.26
8.1 | 借D5-622 | 新旧管连接 钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 300 |  |  | 处 | 2 |  | 1456.63 | 2913.26
单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 7700.58
合 计 | [8 empty] | 257880.43
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 人工费 | 11.5 |  | 2478.9 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 人工费 | 10 |  | 2155.57
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 5 | 12894.02 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 1 | 2607.72 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 15501.74
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 21555.679 |  | 1 | 21555.68
2 | 01290200018 | 热轧中钢板 δ12mm～20mm |  | kg | 105.89 |  | 4.65 | 492.39
3 | 02010300004 | 石棉橡胶板 δ1mm～6mm |  | kg | 1.6 |  | 8.85 | 14.16
4 | 03010500132 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 |  | 套 | 100 |  | 0.75 | 75
5 | 03110100005 | 尼龙砂轮片 Φ200 |  | 片 | 0.036 |  | 5.56 | 0.2
6 | 03110700008 | 铁砂布 |  | 张 | 4.896 |  | 0.97 | 4.75
7 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 2.278 |  | 6.02 | 13.71
8 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 6.872 |  | 6.02 | 41.37
9 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 0.824 |  | 5.35 | 4.41
10 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.3 |  | 478 | 143.4
11 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.008 |  | 1830 | 14.64
12 | 05030400005 | 木枋 |  | m3 | 0.028 |  | 1780 | 49.84
13 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 2.772 |  | 17.15 | 47.54
14 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 8.432 |  | 5.87 | 49.5
15 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 11.557 |  | 2.75 | 31.78
16 | 28030100001 | 示踪线 1×1.5mm2 熟铜 |  | m | 551.565 |  | 1.5 | 827.35
17 | 34070900002 | 肥皂 |  | 块 | 5.124 |  | 2.79 | 14.3
18 | 34110100002 | 水 |  | t | 0.3 |  | 3.2 | 0.96
19 | 36210700002 | 黑色警示板 300m×3mm PE |  | m | 30.6 |  | 20.9 | 639.54
20 | 36210700003 | 警示带 250mm |  | m | 551.565 |  | 1.1 | 606.72
21 | 88010300001 | 材料摊销费 |  | 元 | 603.059 |  | 1 | 603.06
22 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 129.824 |  | 1 | 129.82
23 | BCCLF6 | 检测井（方形井） |  | 座 | 1 |  | 650 | 650
24 | 80210200001 | 商品混凝土(细石) C15 |  | m3 | 0.96 |  | 457.9 | 439.58
25 | WJJ172573@1 | 聚乙烯塑料管250 |  | m | 577.84 |  | 327.99 | 189525.74
26 | WJJ180936@1 | 电熔套筒 d250 |  | 个 | 15 |  | 252.4 | 3786
27 | WJJ180936@2 | 电熔弯头D250 |  | 个 | 6 |  | 247.99 | 1487.94
28 | WJJ180936@3 | 注塑三通D250 |  | 个 | 1 |  | 339.43 | 339.43
29 | WJJ180936@4 | 注塑端帽D250 |  | 个 | 1 |  | 131.46 | 131.46
30 | WJJ193801@1 | PE球阀dn250 |  | 个 | 2.02 |  | 6743 | 13620.86
31 | WJJ360104@1 | 球墨铸铁井盖座φ700 |  | 套 | 2 |  | 380.17 | 760.34
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 236101.47
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | J10-8 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中 |  | 台班 | 2.511 |  | 243.04 | 610.27
33 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.14 |  | 711.02 | 99.54
34 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 3.871 |  | 964.18 | 3732.34
35 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.2 |  | 468.31 | 93.66
36 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 1.148 |  | 481.47 | 552.73
37 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.034 |  | 236.27 | 8.03
38 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 2.96 |  | 28.49 | 84.33
39 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 0.456 |  | 9.92 | 4.52
40 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 1.31 |  | 65.46 | 85.75
41 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小 |  | 台班 | 1.772 |  | 82.46 | 146.12
42 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 0.4 |  | 41.34 | 16.54
43 | J9-27 | 热熔对接焊机 直径(mm) 315 小 |  | 台班 | 29.034 |  | 123.95 | 3598.76
44 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.176 |  | 30.63 | 5.39
45 | H10-2@1 | 水泥42.5水泥砂浆 M7.5 |  | t | 5.184 |  | 288.96 | 1497.97
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 10535.95
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 246637.42
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司