**华港路、兴港路路灯正式用电工程**

**预算审核报告**

**（副本）**

湘彬诚咨字【2021】第Y-050号

**湖南彬诚项目管理有限公司**

**二〇二一年三月九日**

**建设工程造价咨询报告**

项目名称： 华港路、兴港路路灯正式用电工程

建设单位： 湖南临港开发投资集团有限公司

咨询类别： 预算评审

审核人员：

咨询单位名称： 湖南彬诚项目管理有限公司 （盖章）

**二〇二一年三月九日**

**报 告 简 介**

1、项目名称： 华港路、兴港路路灯正式用电工程

建设单位：湖南临港开发投资集团有限公司

联 系 人：

联系电话：

2、委托单位：湖南城陵矶新港区财政局财政投资评审办公室

负 责 人：

联系电话：

1. 施工单位：

负 责 人：

联系电话：

4、咨询单位： 湖南彬诚项目管理有限公司

联 系 人： 刘彬

联系电话： 13873001336

5、作业时间： 2021年3月3日至3月9日

6、报告编号： 湘彬诚咨字【2021】第Y-050号

**湖**

**管理有限公司**

湘彬诚咨字【2021】第Y-050号

华港路、兴港路路灯正式用电工程

**预算审核报告**

湖南城陵矶新港区财政局财政投资评审办公室：

受贵单位咨询委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对“华港路、兴港路路灯正式用电工程”预算进行审核。

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有利害关系和偏见；

5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章）：

编制/审核人员：

1. **建设单位：**湖南临港开发投资集团有限公司
2. **设计单位**：岳阳市电力勘测设计院有限公司
3. **项目名称**：华港路、兴港路路灯正式用电工程
4. **工程概况：**

本项目内容包含：电力电缆敷设、杆上设备安装 10KV避雷器、真空断路器ZW20-12F/630安装、电力管埋地敷设、电缆井等。

1. **审核责任：**

我们的责任是按国家政策文件、市场情况、实事求是、公正客观地计算工程造价，保证报告的真实性、合法性。委托单位的责任是提供真实、合法、完整的全套文件。

1. **审核依据：**
2. 岳阳市电力勘测设计院有限公司设计施工图。
3. 国鼎和诚招标咨询有限公司出具的预算初审报告，GDZX基字（2020）第490号。
4. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
5. 湘建价[2020]56号文关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。
6. 湘建价［2019］47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计税标准的通知》。
7. 湘建价[2019]61号文 湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知。

9、2020年第6期《岳阳工程造价》及市场价。

1. **审核范围：**施工图及预算初审内容
2. **审核方法：**
3. 熟悉有关文件和资料；
4. 调查同期材料市场价格；
5. 现场实地调查；
6. 对初步审核结果进行复核。
7. **审核作业日期：**

2021年3月3日至3月9日

**十、审核说明：**

1、设计费按《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）计取。

2、建安工程评审核查要点有：

1）、杆上设备安装 10KV避雷器--接地故障指示器：送审（除税）价1250元/组；市场询价（含税）价800元/个。

2)、户外真空断路器ZW20-12F/630：送审（除税）价16539.5元/组；市场询价（含税）价8380元/个。

3)、防火堵料:送审3000元/吨，市场询价（含税）价1800元/吨。

4)、高压电缆终端头3\*70-10kv（户内冷缩型）：送审（除税）价288元/套，市场询价（含税）价81元/个；送审数量5个，核减为1个。

5）、高压电缆终端头3\*70-10kv（户外冷缩型）：送审（除税）价137.5元/套，市场询价（含税）价99元/个。

6）、避雷器HY5WS-17/45：送审（除税）价220元/套，市场询价（含税）价216元/个。

7）、电力电缆YJV22-10KV-3\*70mm2：送审（除税）价137.5元/m；根据《岳阳工程造价》：含税价218.21元/m、除税价193.11元/m。

8)、询价“设备”不下浮，优惠调整；调整其他材料价格。

9）、电缆沟、直线电缆井回填砂，改为山机砂。

10）、优惠15%。

3、本次评审是依据报审预算文件进行预算评审，评审金额仅作为项目投资控制的参考依据。

**十一、审核结论：**

本项目送审总造价为：176536.07元；经我方造价工程师审核以后确认的预算审定金额为167583.80元(大写：壹拾陆万柒仟伍佰捌拾叁元捌角整)。审减金额：8952.27元。

**十二、附件**

1、工程造价审核明细表；

2、报告书；

项目负责人（签字）：

造价工程师注册证号：

湖南彬诚项目管理有限公司（盖章）：

二〇二一年三月九日