## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 249800.52
1 | 直接费 |  |  |  |  | 189486.39
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 115455.37
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 73501.64
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  | 3000
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 529.38
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 37120.27
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 23091.1
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 21147.95
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 746.19
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 623.22
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 235.75
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 387.47
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 75.82
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 47.15
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 7097.28
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 13304.48
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 11569.11
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 2709.48
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 273657.95
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 24629.22
六 | 优惠 |  | 四-3（绿色施工安全防护措施项目费）-主材费 |  | 15 | 28673.9355
单位工程建安造价 |  |  | 四+五-六 |  |  | 269613.2345
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 249800.52
1 | 030411001001 | 配管 |  | 1.明敷线管 PVC直径25 | m | 600 |  | 16.66 | 9996
1.1 | C4-1336 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25 |  |  | 100m | 6 |  | 1666.47 | 9998.82
2 | 030411001002 | 配管 |  | 1.明敷线管 PVC直径32 | m | 200 |  | 18.19 | 3638
2.1 | C4-1337 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 32 |  |  | 100m | 2 |  | 1818.96 | 3637.92
3 | 030411001003 | 配管 SC50 |  | 1.材质:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 50 |  | 52.39 | 2619.5
3.1 | C4-1218 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 50 |  |  | 100m | 0.5 |  | 5238.69 | 2619.35
4 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-4×25+1×16 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | m | 80 |  | 81.64 | 6531.2
4.1 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 100m | 0.8 |  | 8031.84 | 6425.47
4.2 | C4-395 | 压铜接线端子 导线截面(mm2以内) 35 |  |  | 10个 | 1 |  | 105.47 | 105.47
5 | 030411004001 | 电缆YJV-3*4mm2 |  | 1.YJV-3*4mm2 | m | 300 |  | 10.06 | 3018
本页小计 | [8 empty] | 25802.7
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 6mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.25 |  |  | 100m | 3 |  | 1005.61 | 3016.83
6 | 030411004002 | 电缆N-YJV3*6mm2 |  | 1.YJV-3*6mm2 | m | 500 |  | 13.31 | 6655
6.1 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 6mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.25 |  |  | 100m | 5 |  | 1330.83 | 6654.15
7 | 030411004003 | 电缆N-YJV3*10mm2 |  | 1.YJV-3*10mm2 | m | 300 |  | 20.94 | 6282
7.1 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 |  |  | 100m | 3 |  | 2093.65 | 6280.95
8 | 030401003001 | 变压器 |  | 1.电子变压器12V 400W | 台 | 52 |  | 105.96 | 5509.92
8.1 | C4-1968 | 变压器容量(V·A以下) 500 |  |  | 台 | 52 |  | 105.96 | 5509.92
9 | 030411005001 | 配电箱 |  | 1.防雨箱 IP55 | 个 | 1 |  | 3207.88 | 3207.88
9.1 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 |  |  | 台 | 1 |  | 3207.88 | 3207.88
10 | 030412004003 | 发光字模组 |  | 1.名称:LED发光字模组 | 套 | 50992 |  | 3.85 | 196319.2
10.1 | C4-2088 换 | LED灯泡 |  |  | 10套 | 5099.2 |  | 38.48 | 196217.22
本页小计 | [8 empty] | 217974
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC | 个 | 68 |  | 12.66 | 860.88
11.1 | C4-1637 | 接线盒安装 明装 普通接线盒 |  |  | 10个 | 6.8 |  | 126.64 | 861.15
12 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 | m | 84.4 |  | 19.55 | 1650.02
12.1 | C4-953 换 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 明敷(一端埋设另一端焊接) 单价*0.8 |  |  | 10m | 8.44 |  | 195.53 | 1650.27
13 | 030409005002 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷网 2.材质:-25X4热镀锌扁钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 | m | 12.45 |  | 26.89 | 334.78
13.1 | C4-953 换 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 明敷(一端埋设另一端焊接) 单价*0.8 |  |  | 10m | 1.245 |  | 268.9 | 334.78
14 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:沿建筑、构筑物引下 | m | 200 |  | 3.65 | 730
14.1 | C4-949 | 沿建筑、构筑物引下 |  |  | 10m |  |  | 198.46
14.2 | C4-948 | 利用金属构件引下 |  |  | 10m | 20 |  | 36.47 | 729.4
15 | 030409005003 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  | 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 8 |  | 44.81 | 358.48
15.1 | C4-956 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  |  | 10处 | 0.8 |  | 448.11 | 358.49
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1 |  | 362.99 | 362.99
本页小计 | [8 empty] | 4297.15
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
16.1 | C4-1061 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  |  | 系统 | 1 |  | 362.99 | 362.99
17 | 030414009001 | 接地网 |  | 1.名称:接地网 | 组 | 1 |  | 398.65 | 398.65
17.1 | C4-1098 | 接地网 |  |  | 系统 | 1 |  | 398.65 | 398.65
18 | 081003002001 | 控制系统 |  |  | 套 | 1 |  | 1328.02 | 1328.02
18.1 | 补子目1 | 智能控制系统 |  |  | 套 | 1 |  | 1328.02 | 1328.02
|  | 单价措施费 | [6 empty] | 7442.6
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  | 746.19 | 746.19
1.1 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) |  |  | 元 | 1 |  | 746.19 | 746.19
1.2 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) |  |  | 元 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2472.86
合 计 | [8 empty] | 250546.71
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16 | 400.87
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | [5 empty] | 6696.41
合 计 | [7 empty] | 7097.28
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 人工费 | 11.5 |  | 13304.48 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 人工费 | 10 |  | 11569.11
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 1 | 2709.48 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 2709.48
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
2 | WJJ270502@1 | -25X4热镀锌扁钢 |  | m | 12.736 |  | 12.041 | 153.35
3 | WJJ252105@2 | LED发光字模组 |  | 个 | 51501.92 |  | 0.797 | 41047.03
4 | WJJ291707@1 | T型接头PVC25 |  | 个 | 15.12 |  | 0.443 | 6.7
5 | WJJ291707@2 | T型接头PVC32 |  | 个 | 5.04 |  | 0.531 | 2.68
6 | WJJ270502@2 | Φ12热镀锌圆钢 |  | m | 86.341 |  | 4.869 | 420.39
7 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 437.82 |  | 0.885 | 387.47
8 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 6932.16 |  | 1 | 6932.16
9 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 1.305 |  | 7.46 | 9.74
10 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 |  | 套 | 140.08 |  | 0.16 | 22.41
11 | 29020500001 | 扁钢卡子 25×4 |  | kg | 3.874 |  | 5.1 | 19.76
12 | 03010300012 | 沉头螺钉 M6mm×55mm～65mm |  | 个 | 212.16 |  | 0.07 | 14.85
13 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 13.5 |  | 6.2 | 83.7
14 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 4.239 |  | 12.43 | 52.69
15 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 9.513 |  | 6.02 | 57.27
16 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 15.04 |  | 7.884 | 118.58
17 | WJJ281107@1 | 电缆WDZ-YJY-4×25+1×16 |  | m | 80.8 |  | 71.43 | 5771.54
18 | WJJ281107@6 | 电缆YJV-3*10mm2 |  | m | 303 |  | 16.58 | 5023.74
19 | WJJ281107@4 | 电缆YJV-3*4mm2 |  | m | 303 |  | 7.36 | 2230.08
20 | WJJ281107@5 | 电缆YJV-3*6mm2 |  | m | 505 |  | 10.58 | 5342.9
21 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
22 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.03 |  | 19.47 | 0.58
23 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
24 | WJJ554301@1 | 电子变压器12V 400W |  | 个 | 52 |  | 66.224 | 3443.65
25 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 0.02 |  | 13.64 | 0.27
26 | 29250300011 | 镀锌扁钢卡子 DN25×4 |  | kg | 10.4 |  | 5.12 | 53.25
27 | 33011100001 | 镀锌扁钢支架 40×3 |  | kg | 21.695 |  | 4.61 | 100.01
28 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 71.586 |  | 1.8 | 128.85
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 71438.9
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | WJJ181508@2 | 镀锌管接头SC50 |  | 个 | 6.59 |  | 2.656 | 17.5
30 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 2.1 |  | 0.54 | 1.13
31 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 93.611 |  | 0.48 | 44.93
32 | WJJ030102@2 | 镀锌锁紧螺母SC50 |  | 个 | 6.18 |  | 0.443 | 2.74
33 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 3.308 |  | 4.38 | 14.49
34 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.01 |  | 17.707 | 0.18
35 | WJJ290615@1 | 刚性阻燃塑料电线管PVC25 |  | m | 660 |  | 2.382 | 1572.12
36 | WJJ290615@2 | 刚性阻燃塑料电线管PVC32 |  | m | 220 |  | 3.17 | 697.4
37 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.12 |  | 4.1 | 0.49
38 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小 |  | 台班 | 0.065 |  | 69.8 | 4.54
39 | WJJ170102@1 | 钢管SC50 |  | m | 51.5 |  | 22.594 | 1163.59
40 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 17.296 |  | 0.27 | 4.67
41 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.535 |  | 37.05 | 19.82
42 | WJJ182501@2 | 管卡子SC50 |  | 个 | 13.6 |  | 3.099 | 42.15
43 | WJJ290607@1 | 管码PVC25 |  | 个 | 403.2 |  | 0.974 | 392.72
44 | WJJ290607@2 | 管码PVC32 |  | 个 | 134.4 |  | 1.328 | 178.48
45 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.07 |  | 22.12 | 1.55
46 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.489 |  | 9.25 | 4.52
47 | 27170700003 | 黄漆布带 20mm×40m |  | 卷 | 0.1 |  | 2.75 | 0.28
48 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 4.18 |  | 65.46 | 273.62
49 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 0.98 |  | 11.62 | 11.39
50 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ |  | 台班 | 1 |  | 53.45 | 53.45
51 | WJJ291706@1 | 接头PVC25 |  | 个 | 100.8 |  | 1.417 | 142.83
52 | WJJ291706@2 | 接头PVC32 |  | 个 | 33.6 |  | 1.594 | 53.56
53 | WJJ291107 | 接线盒 |  | 个 | 69.36 |  | 1.337 | 92.73
54 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.16 |  | 9.78 | 1.56
55 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 个 | 155.8 |  | 0.02 | 3.12
56 | 补充主材002@1 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  | 3000 | 3000
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 7795.56
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
57 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 |  | 套 | 13.6 |  | 0.22 | 2.99
58 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 23.081 |  | 1 | 23.08
59 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.03 |  | 711.02 | 21.33
60 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 2.294 |  | 8.03 | 18.42
61 | 14030100001@1 | 汽油 |  | kg | 0.3 |  | 8.03 | 2.41
62 | 13010300001 | 清油 |  | kg | 0.2 |  | 18.05 | 3.61
63 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.37 |  | 6.76 | 2.5
64 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 115455.349 |  | 1 | 115455.35
65 | WJJ182102@1 | 伸缩接头PVC25 |  | 个 | 10.08 |  | 0.708 | 7.14
66 | WJJ182102@2 | 伸缩接头PVC32 |  | 个 | 3.36 |  | 0.93 | 3.12
67 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
68 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 18.355 |  | 4.39 | 80.58
69 | WJJ290603@2 | 塑料护口(电管)SC50 |  | 个 | 6.18 |  | 1.771 | 10.94
70 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 0.15 |  | 0.2 | 0.03
71 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 1698.48 |  | 0.24 | 407.64
72 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 3 |  | 6.02 | 18.06
73 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 1.64 |  | 0.83 | 1.36
74 | WJJ290902@1 | 铜接线端子 DT35 |  | 个 | 10.15 |  | 3.79 | 38.47
75 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.04 |  | 1.32 | 2.69
76 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.705 |  | 3.6 | 2.54
77 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 5.59 |  | 1 | 5.59
78 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 0.16 |  | 64.87 | 10.38
79 | 28010300001 | 硬铜绞线 TJ-2～4mm2 |  | m | 26.52 |  | 2.73 | 72.4
80 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 0.345 |  | 6.45 | 2.23
81 | 01090100014 | 圆钢 Φ10～14 |  | kg | 3.6 |  | 4.143 | 14.91
82 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 0.695 |  | 4.143 | 2.88
83 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.042 |  | 481.47 | 20.22
84 | WJJ180906@1 | 直角弯头PVC25 |  | 个 | 10.08 |  | 0.575 | 5.8
85 | WJJ180906@2 | 直角弯头PVC32 |  | 个 | 3.36 |  | 0.753 | 2.53
86 | BCZCF0 | 智能控制系统 |  | 套 | 1 |  | 1328.021 | 1328.02
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 117569.75
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：湖南临港开发投资集团标识发光字工程（西面）-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
87 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.1 |  | 6.6 | 0.66
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0.66
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 196804.87
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司