## 【费1】单位工程审核对比表
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备 |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
一 | 分部分项工程费 | (分部分项合计) * 100% |  | 979091.31 | 分部分项费用合计
1 | 直接费 | (人工费+材料费+机械费) * 100% |  | 963358.68
1.1 | 人工费 | (分部分项人工费) * 100% |  | 27690.12
1.2 | 材料费 | (分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+单株超过3万元的苗木) * 100% |  | 931242.22
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 | (分部分项设备费+单株超过3万元的苗木) * 100% |  |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 | (分部分项机械费) * 100% |  | 4426.34
2 | 管理费 | (分部分项管理费) * 100% |  | 9700.42
3 | 其他管理费 | (其他管理费) * 100% |  |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 | (分部分项利润) * 100% |  | 6032.82
二 | 措施项目费 | (单价措施项目费+总价措施项目费+绿色施工安全防护措施项目费) * 100% |  | 5035.34 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | (技术措施项目合计) * 100% |  |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费 | (人工费+材料费+机械费) * 100%
1.1.1 | 人工费 | (技术措施项目人工费) * 100%
1.1.2 | 材料费 | (技术措施项目材料费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费) * 100%
1.1.3 | 机械费 | (技术措施项目机械费) * 100%
1.2 | 管理费 | (技术措施项目管理费) * 100%
1.3 | 利润 | (技术措施项目利润) * 100%
2 | 总价措施项目费 | (组织措施项目合计) * 100% |  | 1566.55 | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (绿色施工安全防护措施费合计) * 100% |  | 3468.79 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
3.1 | 其中安全生产费 | (安全生产费) * 100% |  | 3016.34 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
三 | 其他项目费 | (其他项目合计) * 100% |  | 54859.33 | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费) * 100% |  | 1038985.98 | 一+二+三
五 | 优惠 | (税前造价-分部分项主材费-绿色施工安全防护措施项目费-其他项目费) * 15% |  | 12735.31
六 | 销项税额 | (税前造价-优惠) * 9% |  | 92362.56 | 四
七 | 建安工程造价 | (税前造价+销项税额-优惠) * 100% |  | 1118613.23 | 四+五
编制人： |  |  | 审定人：

## 【分部1】分部分项清单对比表
分部分项清单对比表
工程名称：单项工程-配电设备 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 |  | 计量单位 | 审定
[5 empty] | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价
1 | 081103004001 | 直流充电机 120kW一机二充直流充电桩 |  | 台 | 10 |  | 40506.9 | 405069
2 | 081103004002 | 直流充电机 60kW一机一充直流充电桩 |  | 台
3 | 040205022001 | 道闸机 |  | 套 | 1 |  | 23731.86 | 23731.86
4 | 040205022002 | 道闸迁改 |  | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
5 | 01B004 | 充电桩面板 |  | 套
6 | 03B002 | 车位管理一体机 含绿牌车位锁、绿牌车识别相机 |  | 套 | 22 |  | 2017.59 | 44386.98
7 | 03B001 | CNS智能中枢管理软件 |  | 套 | 1 |  | 17803.5 | 17803.5
8 | 040807002001 | 供电系统调试 直流充电机 调试 |  | 系统 | 10 |  | 344.54 | 3445.4
9 | 030402018005 | 组合型成套箱式变电站 欧式箱变，SCB14-1250/10 |  | 台 | 1 |  | 370034.84 | 370034.84
10 | 030507008001 | 监控摄像设备 摄像机200万像素H264编码8mm焦距 |  | 台 | 4 |  | 2130.72 | 8522.88
11 | 030507014001 | 显示设备 监控显示器 21.5寸 |  | 台 | 1 |  | 999.2 | 999.2
12 | 080607003002 | 监控计算机 |  | 套 | 1 |  | 6642.4 | 6642.4
13 | 030101001001 | 车位改造 |  | 处 | 22 |  | 1000 | 22000
14 | 030901013001 | 灭火器 干粉灭火器 MF/FBC5手提式*2 |  | 具 | 10 |  | 163.09 | 1630.9
15 | 030901013002 | 灭火器 推车式灭火器 50kg |  | 具 | 1 |  | 814.25 | 814.25
16 | 030404017001 | 配电箱 室外车棚照明不锈钢配电箱 |  | 台 | 1 |  | 3805.63 | 3805.63
17 | 030412008001 | 中杆灯 LED户外室外防水投光灯 |  | 套 | 22 |  | 1339.59 | 29470.98
18 | 080903018001 | LED疏散照明灯 应急照明灯 |  | 个 | 11 |  | 103.16 | 1134.76
19 | 030404017002 | 配电箱 含监控主机(8T)，24口交换机,1套UPS不间断电 |  | 台 | 1 |  | 3805.63 | 3805.63
20 | 030501012001 | 交换机 |  | 台
21 | 030501009001 | 路由器 |  | 台 | 2 |  | 1148.24 | 2296.48
22 | 031101055001 | 光电转换器 单模单纤千兆光纤收发器 |  | 个 | 2 |  | 1222.65 | 2445.3
23 | 030502007001 | 光缆 超五类网线 |  | m | 120 |  | 4.48 | 537.6
24 | 030502007002 | 光缆 GYXTW-4B1 铠装单模4芯光纤 |  | m | 120 |  | 5.83 | 699.6
25 | 030502010001 | 配线架 尾纤及配线架 |  | 套 | 2 |  | 315.94 | 631.88
26 | 030409002001 | 接地母线 -50X5镀锌扁钢 |  | m | 400 |  | 44.47 | 17788
27 | 030409001001 | 接地极 角钢40*4*2500 |  | 根 | 24 |  | 134.46 | 3227.04
28 | 030409002003 | 接地母线 BV-1x4mm² |  | m | 600 |  | 3.59 | 2154
29 | 030409002002 | 接地母线 BVR-1x16mm² |  | m | 300 |  | 12.11 | 3633
30 | 030414011001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  | 380.2 | 380.2
|  | 合计 | [5 empty] | 979091.31
编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人：

## 【措施1】措施项目审核对比表
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备 |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
C03 | 措施项目 |  |  |  |  | 5035.34
C0301 | 总价措施费 |  |  |  |  | 1566.55
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项
03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） | 项 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费 |  | 0
031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 分部分项合计+技术措施项目合计 |  | 0.16 | 1566.55
031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 项
03B002 | 工程定位复测费 | 项
03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 | 项
031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
C0302 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  |  |  |  | 3468.79
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  |  |  |  | 3468.79
031302001001 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 项 | 分部分项基期人工费+技术措施基期人工费 |  | 11.5 | 3468.79
其中 | 安全生产费 | 项 | 分部分项基期人工费+技术措施基期人工费 |  | 10 | 3016.34
C0303 | 单价措施费
|  | 项 | 1
| 合计 |  |  |  |  | 5035.34
编制人： |  |  |  | 审定人：

## 【其他1】其他项目审核对比表
其他项目审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备
序号 | 项目名称 | 审定金额
| 其他项目 | 54859.33
1 | 暂列金额 | 48954.57
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 64718.16
2.2 | 专业工程暂估价
2.3 | 分部分项工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 优质工程增加费
6 | 安全责任险、环境保护税 | 5904.76
7 | 提前竣工措施增加费
8 | 索赔签证
| 合计 | 54859.33
编制人：

## 【人材机2】人材机审核对比表
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 审定
[5 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价
一 |  | 人工
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 25952.615 |  | 0.918 | 23824.5
2 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 4210.75 |  | 0.918 | 3865.47
|  | 人工小计 | [5 empty] | 27689.97
二 |  | 材料
1 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.99 |  | 4.66 | 4.61
2 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 |  | kg | 3 |  | 4.72 | 14.16
3 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 |  | kg | 15 |  | 4.72 | 70.8
4 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 173.8 |  | 4.72 | 820.34
5 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.48 |  | 4.1 | 1.97
6 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm |  | kg | 27 |  | 3.89 | 105.03
7 | 02030400003 | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 1.248 |  | 5.31 | 6.63
8 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 12 |  | 3.54 | 42.48
9 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 44.88 |  | 0.24 | 10.77
10 | 02270300002 | 白布 宽900mm |  | m2 | 1 |  | 4.14 | 4.14
11 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 4.488 |  | 0.22 | 0.99
12 | 03010500038 | 地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下 |  | 套 | 89.76 |  | 1.04 | 93.35
13 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 49.2 |  | 0.54 | 26.57
14 | 03010500072 | 镀锌精制螺栓 M16×250以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 4.8 |  | 2.81 | 13.49
15 | 03010700028 | 膨胀螺栓 M16×100～160 |  | 套 | 6 |  | 2.02 | 12.12
16 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 3.6 |  | 0.83 | 2.99
17 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 11.65 |  | 6.02 | 70.13
18 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 2.9 |  | 22.12 | 64.15
19 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.52 |  | 42.79 | 22.25
20 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 |  | 个 | 1.122 |  | 7.7 | 8.64
21 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 65.5 |  | 0.28 | 18.34
22 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 0.484 |  | 6.5 | 3.15
23 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 |  | kg | 0.366 |  | 5.35 | 1.96
24 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 0.24 |  | 5.35 | 1.28
25 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.044 |  | 1111.06 | 48.89
26 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.04 |  | 16.36 | 0.65
27 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 1.38 |  | 13.64 | 18.82
28 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 0.8 |  | 12.43 | 9.94
29 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.88 |  | 8.04 | 7.08
30 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 1.5 |  | 9.247 | 13.87
31 | 14050300001 | 变压器油 |  | kg | 1.5 |  | 15.58 | 23.37
32 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 0.22 |  | 7.78 | 1.71
33 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 1.4 |  | 6.6 | 9.24
34 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 5.6 |  | 0.2 | 1.12
35 | 17250000032 | 异型塑料圆管 DN5 |  | m | 40 |  | 0.62 | 24.8
36 | 17250300102 | 聚乙烯波纹管 DN25 |  | m | 3.204 |  | 2.93 | 9.39
37 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 5.599 |  | 1.33 | 7.45
38 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 |  | m | 4.08 |  | 3.85 | 15.71
39 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 |  | 个 | 4.848 |  | 0.11 | 0.53
40 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 11.165 |  | 0.16 | 1.79
41 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 4.08 |  | 1.07 | 4.37
42 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 33.99 |  | 0.73 | 24.81
43 | 29250700005 | 光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm |  | 块 | 1.454 |  | 1.77 | 2.57
44 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.85 |  | 19.47 | 16.55
45 | 35010400002 | 组合钢模板 |  | kg | 4.576 |  | 6.78 | 31.03
46 | 37230100001 | 双线电缆托板 290mm |  | 只 | 5.82 |  | 4.75 | 27.65
47 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 116.442 |  | 1 | 116.44
48 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 65.05 |  | 1 | 65.05
49 | BCCLF4 | 车位改造 |  | 处 | 22 |  | 1000 | 22000
50 | WJJ011305@1 | -50X5镀锌扁钢 |  | m | 409.2 |  | 11.51 | 4709.89
51 | WJJ280302@1 | ZRC-BV-0.45/0.75kV-1x4 |  | m | 630 |  | 2.49 | 1568.7
52 | WJJ280302@2 | BVR-1x16 |  | m | 315 |  | 10.174 | 3204.81
53 | H1-3 | 现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C20 水泥42.5 |  | m3 | 4.532 |  | 463.33 | 2099.81
|  | 材料小计 | [5 empty] | 35486.38
三 |  | 机械
1 | J0001H | 折旧费 |  | 元 | 1190.586 |  | 1 | 1190.59
2 | J0002H | 检修费 |  | 元 | 107.896 |  | 1 | 107.9
3 | J0003H | 维护费 |  | 元 | 388.727 |  | 1 | 388.73
4 | J0004H | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 94.219 |  | 1 | 94.22
5 | J0005H | 校验费 |  | 元 | 208.026 |  | 1 | 208.03
6 | J0007H | 动力费 |  | 元 | 16.979 |  | 1 | 16.98
7 | J0008H | 其他费用 |  | 元 | 20.074 |  | 1 | 20.07
8 | J0011 | 柴油 |  | kg | 18.857 |  | 7.43 | 140.11
9 | J0013 | 汽油 |  | kg | 88.062 |  | 9.247 | 814.31
10 | J0015 | 电 |  | kW·h | 437.781 |  | 0.69 | 302.07
11 | JXRGF | 人工费 |  | 元 | 738.88 |  | 0.918 | 678.29
12 | JXRGF@1 | 人工费 |  | 元 | 506.88 |  | 0.918 | 465.32
|  | 机械小计 | [5 empty] | 4426.62
四 |  | 主材
1 | BCSBF0@3 | 道闸迁改 |  | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
2 | BCSBF2 | 车位管理一体机 |  | 套 | 22 |  | 1945.2 | 42794.4
3 | BCSBF3 | CNS智能中枢管理软件 |  | 套 | 1 |  | 17699.12 | 17699.12
4 | WJJ012102@1 | 角钢50*5*2500 |  | 根 | 24 |  | 54.95 | 1318.8
5 | WJJ230702@1 | 干粉灭火器 手提式 |  | 套 | 10 |  | 150 | 1500
6 | WJJ230702@2 | 推车式灭火器 | 50kg | 套 | 1 |  | 800 | 800
7 | WJJ252102@2 | 应急照明灯 |  | 个 | 11.11 |  | 75 | 833.25
8 | WJJ253304@2 | LED户外室外防水投光灯 |  | 个 | 22.22 |  | 929.615 | 20656.05
9 | WJJ282501@1 | 超五类网线 |  | m | 126 |  | 2.045 | 257.67
10 | WJJ292508@1 | GYXTW-4B1 铠装单模4芯光纤 |  | m | 121.8 |  | 1.593 | 194.03
11 | 补充设备001@1 | 路由器 | 4G/5G | 台 | 2 |  | 943.32 | 1886.64
12 | 补充设备002@1 | 监控摄像设备 | 200万像素H264编码8mm焦距 | 台 | 4 |  | 1859.23 | 7436.92
13 | 补充设备003@1 | 监控显示器 21.5寸 |  | 台 | 1 |  | 752.545 | 752.55
14 | 补充设备004@1 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  | 3500 | 3500
15 | 补充设备004@2 | 弱电箱 |  | 台 | 1 |  | 3500 | 3500
16 | 补充设备005 | 光电转换器 |  | 台 | 2 |  | 796.813 | 1593.63
17 | 补充设备006@2 | 交换机 | 交换机16口百兆PoE供电,两个千兆端口企业级交换机 | 台 |  |  | 1558.212
18 | 补充设备007@2 | 监控主机 | DS-8632N-I16 | 台 | 1 |  | 5843.293 | 5843.29
19 | 补充设备008@26 | 低压馈线柜 | GGD | 台 | 2
20 | 补充设备008@27 | 低压滤波柜 | GGD | 台 | 1
21 | 补充设备008@28 | 干式变压器 | SCB14-1250KVA | 台 | 1
22 | 补充设备008@29 | 箱变外壳 | 含电缆铜排连接 | 台 | 1
23 | 补充设备008@30 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1
24 | 补充设备008@31 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 台 | 1
25 | 补充设备008@32 | 高压出线柜 | HXGN-12 | 台 | 2
26 | 补充设备008@33 | 低压进线柜 | GGD | 台 | 1
27 | 补充设备008@34 | 低压电容柜 | GGD | 台 | 2
28 | 补充设备011@4 | 120kW一体式一机双枪直流充电机 |  | 台 | 10 |  | 39840.637 | 398406.37
29 | 补充主材001@1 | 尾纤及配线架 |  | 套 | 2 |  | 271.11 | 542.22
30 | 补充主材002 | 道闸机 |  | 台 | 1 |  | 23019.035 | 23019.04
31 | 补充主材003 | 组合型成套箱式变电站 |  | 台 | 1 |  | 361221.78 | 361221.78
|  | 主材小计 | [5 empty] | 895755.76
五 |  | 设备
|  | 合计 | [5 empty] | 963358.73
编制人： | [5 empty] | 审定人：